Приложение 1

Список многоквартирных жилых домов, подлежащих капитальному ремонту в 2019 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование объекта | Сроки проведения капитального ремонта |
| начало месяц, год | окончание месяц, год |
| 1 | г. Дятлово ул. Чапаева, д. 23 | июнь 2019 г. | август 2019 г. |
| 2 | аг. Гезгалы, 3 | июль 2019 г. | октябрь 2019 г. |
| 3 | г. Дятлово ул. Чапаева, д. 21 | август 2019 г. | октябрь 2019 г. |

Перспективная программа

 капитального ремонта жилищного фонда города Дятлово и Дятловского района

| Адрес жилого дома | Год постройки | Этажность | Материал стен | Общая площадь квартир жилых домов, кв. м | Год последнего капитального ремонта | Планируемый год проведения капитального ремонта | Планируемые виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Дятлово, ул.Чапаева, 23 | 1973 | 2 |  кирпич | 445 | - | 2019 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| аг. Гезгалы, 3 | 1965 | 5 |  г/с блоки | 3 172 | - | 2019 | Ремонт кровли, фасада, балконов, инженерных сетей |
| г. Дятлово, ул. Чапаева, 21 | 1969 | 2 | кирпич | 455 | - | 2019 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятлово, ул. Победы, 22 | 1971 | 3 | кирпич | 1 402 | - | 2020 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей  |
| г. п. Новоельня, ул. Красноармейская, 39а | 1975 | 3 | панели | 1 062,7 | - | 2020 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятлово, ул. Победы, 26 | 1973 | 4 | кирпич | 1 081 | - | 2020 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятлово, ул. Победы, 28 | 1977 | 5 |  г/с блоки | 2 203 | - | 2021 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. п. Новоельня, ул. Дятловская, 11а | 1987 | 5 |  панели | 1 118,3 | - | 2021 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. п. Новоельня, ул. Красноармейская, 30 | 1970 | 3 | кирпич | 1 389,2 | - | 2022 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей  |
| г. п. Козловщина, ул. Советская, 9 | 1976 | 4 |  г/с блоки | 764,8 | - | 2022 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. п. Козловщина, ул. Советская, 11а  | 1978 | 2 | кирпич | 569 | - | 2022 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятлово, ул. К. Цеткин, 7 | 1978 | 5 | панели | 884,41 | - | 2023 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятлово, ул.Новогрудская, 4А1 | 1989 | 5 | панели | 1 133 | - | 2023 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятлово, ул. Первомайская, 7  | 1960 | 2 | кирпич | 303,41 | - | 2023 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятловоо, ул. Первомайская, 9 | 1959 | 2 | кирпич | 280,76 | - | 2023 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| г. Дятлово, Чапаева, 19 | 1966 | 2 | кирпич | 359,51 | - | 2023 | Ремонт кровли, фасада, инженерных сетей |
| Итого |  |  |  | 16 624 |  |  |  |