**Список объектов**

**по текущему ремонту жилищного фонда агрогородка Гезгалы на 2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес дома | Способ выпол-нения работ | Вид работ | Ед.  изм | Объем работ | Стоимость работ, рублей | Сроки выполнения работ | |
| начало | Окончание |
| **Источник финансирования: средства местных бюджетов** | | | | | | | |
| Дом № 1 | Собственными силами | Ремонт рулонной кровли отдельными местами | М.кв. | 20 | 220 | июнь | октябрь |
| Дом № 2 | 50 | 550 | июнь | октябрь |
| Дом № 5 | 80 | 880 | июнь | октябрь |
| Дом № 7 | 100 | 1100 | июнь | октябрь |
| Дом № 8 | 70 | 770 | июнь | октябрь |
| Дом № 9 | 100 | 1100 | июнь | октябрь |
| Дом № 10 | 30 | 330 | июнь | октябрь |
| Дом № 2 | Собственными силами | Ремонт цементной отмостки отдельными местами | М.кв. | 30 | 390 | апрель | июль |
| Дом № 6 | 30 | 390 | апрель | июль |
| Дом № 7 | 30 | 390 | апрель | июль |
| Дом № 8 | 30 | 390 | апрель | июль |
| Дом № 6 | Собственными силами | Ремонт стыков в стеновых панелях | М.п. | 10 | 50 | май | август |
| Дом № 7 | 20 | 100 | май | август |
| Дом № 8 | 20 | 100 | май | август |
| Дом № 9 | 25 | 125 | май | август |
| Дом № 10 | 25 | 125 | май | август |
| Дом № 2 | Собственными силами | Ремонт лестничных маршей, входной группы | М.кв. | 7 | 84 | июнь | июль |
| Дом № 5 | 5 | 60 | июнь | июль |
| Дом № 6 | 3 | 36 | июнь | июль |
| Дом № 9 | 5 | 60 | июнь | июль |
| Дом № 4 | Собственными силами | Ремонт балконов | шт | 5 | 350 | июнь | август |
| Дом № 1-10 | Собственными силами | Ремонт горячего и холодного водоснабжения с частичной заменой труб и запорной арматуры | дом | 10 | 2500 | май | июль |
| Дом № 1-9 | Собственными силами | Теплоизоляция труб системы центрального отопления | М3 | 6 | 1500 | май | июль |
| Дом № 10 | 9 | 2250 | май | июль |
| Дом № 1-10 | Собственными силами | Ремонт системы центральной канализации | М.п. | 25 | 450 | июль | июль |
| Дом № 1-10 | Собственными силами | Регулировка и наладка, гидравлическое испытание системы центрального отопления | дом | 10 |  |  |  |
| **Итого** |  |  |  |  | **14 300** |  |  |
| **Источник финансирования : средства квартиросъемщиков** | | | | | | | |
| Дом № 3 |  | Ремонт подъездов | шт | 3 |  |  |  |

Начальник участка аг.Гезгалы Ж.В.Марочинская