Список объектов

по текущему ремонту жилищного фонда г.п.Новоельня на 2019 год

| Адрес дома | Способ выполнения работ | Вид работ | Ед. изм | Объем работ | Стоимость работ, рублей | Сроки выполне- ния работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| Источник финансирования : средства местных бюджетов |  |  |  |
| Ул.Снитко д.6 | Собственными силами | Ремонт мягкой кровли | М.кв. | 50 | 550 | апрель | апрель |
| Ул.Дятловская д.11А |  |  |  | 50 | 550 | июль | июль |
| Ул.Дятловская д.15А |  |  |  | 50 | 550 | август | август |
| Ул.Снитко д.11А |  |  |  | 130 | 1430 | май | май |
| Ул.Дятловская д.5 |  |  |  | 100 | 1100 | июнь | июнь |
| Ул.Красноармейская д.30 | Собственными силами | Ремонт балконов | шт | 7 | 525 | июнь | июнь |
| Ул.Дятловского д.5 | Собственными силами | Замена запорной арматуры на стояках отопления | шт | 35 | 357 | июнь | Июль |
| Ул.Красноармейская д.30 | Собственными силами | Установка монометров и термометров | шт | 4/4 | 104 | май | август |
| Ул.Красноармейская д.39 |  |  |  | 2/3 | 65 | май | август |
| Ул.Красноармейская д.45 |  |  |  | 2/4 | 78 | май | август |
| Ул.Снитко д.11А |  |  |  | 2/2 | 52 | май | август |
| Ул.Снитко д.6 |  |  |  | 2/2 | 52 | май | август |
| Ул.Снитко д.8 |  |  |  | 4/3 | 92 | май | август |
| Ул.Снитко д.8а |  |  |  | 4/4 | 104 | май | август |
| Ул.Снитко д.14А |  |  |  | 2/2 | 52 | май | август |
| Ул.Дятловская д.5 |  |  |  | 2/2 | 52 | май | август |
| Ул.Дятловская д.3 |  |  |  | 2/2 | 52 | май | август |
| Ул.Дятловская д.7 |  |  |  | 4/4 | 104 | май | август |
| Ул.Дятловская д.11А |  |  |  | 2/3 | 65 | май | август |
| Ул.Дятловская д.15 |  |  |  | 2/0 | 26 | май | август |
| Весь жилой фонд | Собственными силами | Регулировка и наладка, гидравлическое испытание системы центрального отопления | дом | 19 |  |  | октябрь |
| Итого |  |  |  |  | 5 960 |  |  |
| Источник финансирования : средства квартиросъемщиков |  |  |
| Ул.Красноармейская д.39 |  | Ремонт подъездов | шт | 1 |  |  |  |
| Начальник участка г.п.Новоельня А.А.Спасюк |