Список объектов

по текущему ремонту жилищного фонда г.п.Козловщина  на 2020 год

| Адрес дома | Способ выпол-нения | Вид работ | Ед. изм | Объем работ | Стоимость работ, рублей | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | начало | окончание |
| ул.Ленина д.31 | Собственными силами | Ремонт отмостки | М.кв. | 45 | 1035 | июль | июль |
| Ул.Ленина д.31 | Собственными силами | Штукатурка, окраска цоколя | М.кв. | 28 | 150 | август | август |
| Ул.Советская д.15а | Собственными силами | Ремонт мягкой кровли отдельными местами | М.кв. | 40 | 600 | июль | август |
| Ул.Ленина д.1/1 | Собственными силами | Ремонт шиферной кровли | М.кв. | 50 | 650 | июнь | июнь |
| Ул.40 лет Октября д.19 |  |  |  | 108 | 1600 | июль | июль |
| Ул.Янки Купалы д.2\2 |  |  |  | 50 | 650 | июль | июль |
| Ул.Горького д.1\1 |  |  |  | 65 | 970 | август | август |
| Ул.Ленина д.31 | Собственными силами | Устройство водостока скатной крыши | М.п. | 51 | 1800 | август | август |
| Ул.Советская д.15б | Собственными силами | Покраска тамбуров | М.кв. | 64 | 700 | август | август |
| Ул.Советская д.15а | Собственными силами | Теплоизоляция труб системы отопления и ГВС | М.кв. | 2,5 | 60 | май | май |
| Ул.Советская д.11 |  |  |  | 2,5 | 60 | апрель | май |
| Ул.Советская д.15б |  |  |  | 2,5 | 60 | май | май |
| Ул.Советская д.15в |  |  |  | 2,5 | 60 | май | май |
| Ул.Советская д.9 |  |  |  | 2,5 | 60 | апрель | май |
| Ул.Советская д.11 | Собственными силами | Штукатурка, покраска козырьков | М.кв. | 26 | 450 | сентябрь | сентябрь |
| Ул.Советская д.15а |  |  |  | 13 | 220 | сентябрь | сентябрь |
| Ул.Советская д.15б |  |  |  | 13 | 220 | сентябрь | сентябрь |
| Ул.Советская д.11а | Собственными силами | Ремонт лоджий | шт | 2 | 50 | август | август |
| Итого: |  |  |  |  | 9395 |  |  |
| Источник финансирования: средства квартиросъемщиков |
| Советская 11а |  | Ремонт подъездов | шт | 1 |  |  |  |

Начальник участка г.п.Козловщина                                      В.В.Терешко