**Список объектов**

**по текущему ремонту жилищного фонда агрогородка Гезгалы на 2021 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Адрес дома | Вид работ | Ед.  изм | Объем работ | Ориентировочная стоимость работ, рублей | Сроки выполнения работ | |
| начало | окончание |
| **Источник финансирования: средства местных бюджетов** | | | | | | |
| Дом № 5 | Ремонт мягкой кровли |  | 30 | 500 | апрель | май |
| Дом № 7 | 30 | 500 | апрель | май |
| Дом № 8 | 20 | 300 | апрель | май |
| Дом № 9 | 30 | 500 | апрель | май |
| Дом № 10 | 20 | 300 | апрель | май |
| Дом № 6 | Ремонт цементной отмостки | М.кв. | 68 | 650 | июнь | июнь |
| Дом № 8 | 80 | 750 | июнь | июнь |
| Дом № 6 | Ремонт стыков стеновых панелей | М.п. | 10 | 150 | май | май |
| Дом № 7 | 10 | 150 | май | май |
| Дом № 8 | 10 | 150 | май | май |
| Дом № 9 | 10 | 150 | май | май |
| Дом № 10 | 10 | 150 | май | май |
| Дом № 2 | Ремонт лестничных маршей, входной группы | М.кв. | 8 | 80 | май | июнь |
| Дом № 8 | 5 | 50 | май | июнь |
| Дом № 6 | 8 | 80 | май | июнь |
| Дом № 9 | 4 | 40 | май | июнь |
| Дом № 10 | 4 | 40 | май | июнь |
| Дом № 4 | Ремонт балконов | шт | 2 | 150 | май | май |
| Дом № 2,4,5,6,7,8,9,10 | Ремонт горячего и холодного водоснабжения с частичной заме-ной труб и запорной арматуры | дом | 8 | 2000 | апрель | июнь |
| Дом № 4 | Теплоизоляция труб системы центрального отопления | М.кв. | 40 | 650 | май | май |
| Дом № 7 | 20 | 300 | апрель | апрель |
| Дом № 5 | 30 | 500 | май | май |
| Дом № 8 | 30 | 500 | май | май |
| Дом №9 | 200 | 3000 | май | май |
| Дом № 1-10 | Ремонт системы центральной канализации | М.п. | 20 | 400 | март | апрель |
| **Итого** |  |  |  | **12040** |  |  |
| **Источник финансирования: средства от внесения собственниками, нанимателями жилых помещений и членами организаций застройщиков платы за текущий ремонт** | | | | | | |
| Дом № 4 | Ремонт подъездов | шт | 4 |  |  |  |

Начальник участка аг.Гезгалы Ж.В.Марочинская